## METER TEST REPORT
Ghana Standards Authority METER VERIFICATION RECORD
| Model: | aMeter100 | Type: | 5(60)A |  | Class: | 1.0 | Const: | 1000imp/kWh |  | Temp: | 25C | R.H.: | 85%
No. | Asset No. | Meter No. | Error | [12 empty] | STA | CRP | Voltage Test | Volt. Influ. | Freq. Influ. | Harm. Influ. | Const. test | Result
|  |  | 1.0 |  |  |  | 0.8L |  |  | 0.8C | 0.5C |  | 0.5L
|  |  | Imax | Ib | 0.2Ib | 0.1Ib | Imax | Ib | 0.1Ib | Imax | Ib | 0.1Ib | Imax | Ib | 0.1Ib
1 | 20515100 | 20515100 | 0.021 | 0.042 | 0.108 | 0.187 | 0 | 0.035 | 0.215 | 0.021 | 0.1 | 0.356 | -0.021 | 0.025 | 0.3 | P | P | P | P | P | P | P | P
2 | 20515101 | 20515101 | 0.011 | 0.04 | 0.097 | 0.157 | -0.011 | 0.026 | 0.177 | 0.011 | 0.101 | 0.322 | -0.042 | 0.007 | 0.263 | P | P | P | P | P | P | P | P
3 | 20515102 | 20515102 | 0.042 | 0.049 | 0.098 | 0.149 | 0.011 | 0.028 | 0.162 | 0.032 | 0.116 | 0.315 | -0.042 | 0.011 | 0.222 | P | P | P | P | P | P | P | P
4 | 20515103 | 20515103 | -0.042 | -0.021 | 0.034 | 0.092 | -0.021 | 0.008 | 0.152 | -0.083 | -0.049 | 0.159 | 0 | 0.044 | 0.27 | P | P | P | P | P | P | P | P
5 | 20515104 | 20515104 | 0 | 0.041 | 0.096 | 0.146 | -0.021 | 0.014 | 0.151 | 0.032 | 0.13 | 0.316 | -0.083 | -0.026 | 0.201 | P | P | P | P | P | P | P | P
6 | 20515105 | 20515105 | 0.021 | 0.044 | 0.093 | 0.135 | 0.021 | 0.053 | 0.175 | 0 | 0.054 | 0.231 | 0.021 | 0.063 | 0.267 | P | P | P | P | P | P | P | P
7 | 20515106 | 20515106 | 0.021 | 0.044 | 0.103 | 0.171 | -0.021 | 0.016 | 0.171 | 0.042 | 0.139 | 0.369 | -0.083 | -0.024 | 0.238 | P | P | P | P | P | P | P | P
8 | 20515107 | 20515107 | -0.062 | -0.021 | 0.025 | 0.079 | -0.021 | 0.004 | 0.132 | -0.072 | -0.056 | 0.105 | -0.011 | 0.044 | 0.232 | P | P | P | P | P | P | P | P
9 | 20515108 | 20515108 | -0.042 | -0.021 | 0.027 | 0.076 | -0.042 | -0.015 | 0.111 | -0.052 | 0.007 | 0.182 | -0.062 | -0.017 | 0.177 | P | P | P | P | P | P | P | P
10 | 20515109 | 20515109 | -0.062 | -0.015 | 0.042 | 0.101 | -0.011 | 0.021 | 0.171 | -0.083 | -0.056 | 0.163 | 0.021 | 0.061 | 0.298 | P | P | P | P | P | P | P | P
11 | 20515110 | 20515110 | -0.052 | -0.014 | 0.052 | 0.13 | -0.032 | 0.007 | 0.172 | -0.062 | -0.021 | 0.223 | -0.032 | 0.033 | 0.304 | P | P | P | P | P | P | P | P
12 | 20515111 | 20515111 | -0.052 | -0.019 | 0.037 | 0.103 | -0.021 | 0.015 | 0.177 | -0.083 | -0.068 | 0.149 | 0.011 | 0.063 | 0.318 | P | P | P | P | P | P | P | P
13 | 20515112 | 20515112 | -0.032 | -0.009 | 0.03 | 0.061 | -0.021 | 0 | 0.091 | -0.042 | -0.007 | 0.11 | -0.032 | 0.009 | 0.162 | P | P | P | P | P | P | P | P
14 | 20515113 | 20515113 | -0.052 | -0.004 | 0.037 | 0.081 | -0.021 | 0.012 | 0.123 | -0.062 | -0.015 | 0.142 | -0.032 | 0.028 | 0.22 | P | P | P | P | P | P | P | P
15 | 20515114 | 20515114 | -0.052 | -0.015 | 0.041 | 0.098 | 0 | 0.022 | 0.164 | -0.093 | -0.071 | 0.14 | 0.021 | 0.072 | 0.299 | P | P | P | P | P | P | P | P
16 | 20515115 | 20515115 | -0.042 | 0 | 0.043 | 0.093 | -0.032 | 0.003 | 0.128 | -0.042 | 0.015 | 0.192 | -0.032 | 0.006 | 0.208 | P | P | P | P | P | P | P | P
17 | 20515116 | 20515116 | -0.052 | -0.022 | 0.032 | 0.096 | -0.052 | -0.021 | 0.133 | -0.052 | 0.002 | 0.219 | -0.073 | -0.015 | 0.237 | P | P | P | P | P | P | P | P
18 | 20515117 | 20515117 | -0.042 | -0.009 | 0.038 | 0.085 | -0.011 | 0.009 | 0.128 | -0.062 | -0.041 | 0.136 | 0.011 | 0.04 | 0.243 | P | P | P | P | P | P | P | P
19 | 20515118 | 20515118 | -0.052 | -0.012 | 0.026 | 0.074 | -0.042 | -0.018 | 0.094 | -0.042 | 0.028 | 0.185 | -0.073 | -0.025 | 0.164 | P | P | P | P | P | P | P | P
20 | 20515119 | 20515119 | -0.032 | -0.022 | 0.022 | 0.059 | -0.032 | -0.014 | 0.093 | -0.073 | -0.021 | 0.135 | -0.042 | -0.003 | 0.166 | P | P | P | P | P | P | P | P
21 | 20515120 | 20515120 | 0.011 | 0.045 | 0.112 | 0.175 | 0.042 | 0.071 | 0.242 | -0.021 | 0.015 | 0.265 | 0.063 | 0.109 | 0.385 | P | P | P | P | P | P | P | P
22 | 20515121 | 20515121 | 0.052 | 0.073 | 0.116 | 0.178 | 0.052 | 0.08 | 0.211 | 0.021 | 0.083 | 0.272 | 0.052 | 0.088 | 0.3 | P | P | P | P | P | P | P | P
23 | 20515122 | 20515122 | -0.042 | -0.025 | 0.022 | 0.071 | -0.032 | 0 | 0.131 | -0.093 | -0.068 | 0.127 | -0.011 | 0.036 | 0.238 | P | P | P | P | P | P | P | P
24 | 20515123 | 20515123 | -0.042 | -0.014 | 0.044 | 0.116 | -0.042 | -0.004 | 0.173 | -0.093 | -0.033 | 0.225 | -0.021 | 0.026 | 0.305 | P | P | P | P | P | P | P | P
| Tester: | Bernard S. | [13 empty] | Date | :2024-06-28
Notice:P means Check out ; F means Disqualification